Identificación del Problema, Necesidad o Requerimiento

Escenario de aplicación del proyecto

se desarrolla en canales de riego ubicados en zonas remotas de San Javier. Específicamente en sistemas de distribución de agua para riego agrícola que utilizan compuertas para controlar el flujo hídrico hacia diferentes usuarios del recurso.

Problema necesidad o requerimiento

Se identifica como un Requerimiento y Necesidad operacional del sector agrícola y de gestión hídrica.

Situación

- Falta de registro automatizado de los caudales entregados a usuarios del sistema de riego

- Ausencia de control remoto de las compuertas instaladas en los canales

- No existe trazabilidad del suministro de agua a los beneficiarios

- Carencia de datos históricos para verificar entregas en caso de reclamos

- No hay sistema de alertas ante irregularidades o vandalismo

Causas del problema

- Ubicación geográfica remota que dificulta el acceso físico constante para supervisión

- Gestión manual tradicional que no permite registro continuo de datos

- Falta de conectividad en zonas rurales para transmisión de información

- Ausencia de sensores que permitan medir caudales y posiciones de compuertas

- Carencia de sistemas digitales para la gestión hídrica en el sector agrícola

- Riesgo de hurto del recurso hídrico por falta de control y monitoreo

- Posibles disputas entre usuarios por falta de evidencia objetiva de entregas de agua

Problema

El problema se centra en la falta de un sistema de monitoreo y control automatizado para la gestión de recursos hídricos en canales de riego rurales, que permita registrar, controlar y reportar el uso del agua de manera remota y confiable.

Análisis FODA

Fortalezas

- Canales de riego y compuertas ya instaladas

- Usuarios del sistema de riego identificados

- Respaldo de la Dirección Nacional de Aguas (DGA)

- Red de canales funcional

Oportunidades

- Avances de telemetría para comunicaciones remotas

- Disponibilidad de sensores para medición de caudales

- Plataforma web con herramientas para interfaces de usuario y administración

- Posibilidad de inversión en modernización

Debilidades

- Sistema con compuertas manuales que no permite el registro continuo

- Ausencia de tecnología o instrumentos para medición automática

- No existe infraestructura tecnológica actual

- Dependencia total de intervención humana

- No hay documentación continua de caudales entregados

- Imposibilidad de maniobrar compuertas a distancia

- No existe seguimiento del suministro a beneficiarios

- No hay sistemas de notificaciones ante irregularidades

Amenazas

- Dificultad para acceso físico y supervisión

- Limitaciones de comunicación en zonas rurales

- Exposición a factores ambientales adversos

- Posibilidad de robo del recurso hídrico por falta de control

- Riesgo de daño intencional a la infraestructura

- Dificultad para resolver conflictos por falta de registro

Análisis de diagrama de Ishikawa